## Sheet1
C:\gits\arcflash\.venv\Scripts\python.exe C:\gits\arcflash\arcflash\ieee_1584\tests\example_ieee_1584_calcs.py
V_oc (kV) | I_bf (kA) | I_arc full (kA) | E full (J/cm²) | I_arc reduced (kA) | E reduced (J/cm²)
4.16 | 15 | 12.9795 | 12.1517 | 12.6753 | 11.7876
4.17 | 15 | 12.9806 | 12.1528 | 12.6776 | 11.7909
4.18 | 15 | 12.9817 | 12.1539 | 12.6799 | 11.7942
4.19 | 15 | 12.9828 | 12.155 | 12.6823 | 11.7975
4.2 | 15 | 12.984 | 12.1561 | 12.6846 | 11.8008
4.21 | 15 | 12.9851 | 12.1571 | 12.6869 | 11.804
4.22 | 15 | 12.9862 | 12.1582 | 12.6892 | 11.8073
4.23 | 15 | 12.9873 | 12.1593 | 12.6915 | 11.8105
4.24 | 15 | 12.9884 | 12.1604 | 12.6938 | 11.8137
4.25 | 15 | 12.9896 | 12.1615 | 12.6961 | 11.8169
4.26 | 15 | 12.9907 | 12.1625 | 12.6983 | 11.8201
4.27 | 15 | 12.9918 | 12.1636 | 12.7006 | 11.8232
4.28 | 15 | 12.9929 | 12.1647 | 12.7028 | 11.8264
4.29 | 15 | 12.994 | 12.1658 | 12.7051 | 11.8295
4.3 | 15 | 12.9952 | 12.1669 | 12.7073 | 11.8326
4.31 | 15 | 12.9963 | 12.1679 | 12.7096 | 11.8358
4.32 | 15 | 12.9974 | 12.169 | 12.7118 | 11.8389
4.33 | 15 | 12.9985 | 12.1701 | 12.714 | 11.8419
4.34 | 15 | 12.9997 | 12.1712 | 12.7163 | 11.845
4.35 | 15 | 13.0008 | 12.1723 | 12.7185 | 11.8481
4.36 | 15 | 13.0019 | 12.1733 | 12.7207 | 11.8511
4.37 | 15 | 13.003 | 12.1744 | 12.7229 | 11.8541
4.38 | 15 | 13.0041 | 12.1755 | 12.7251 | 11.8572
4.39 | 15 | 13.0053 | 12.1766 | 12.7272 | 11.8602
4.4 | 15 | 13.0064 | 12.1777 | 12.7294 | 11.8632
4.41 | 15 | 13.0075 | 12.1787 | 12.7316 | 11.8661
4.42 | 15 | 13.0086 | 12.1798 | 12.7337 | 11.8691
4.43 | 15 | 13.0097 | 12.1809 | 12.7359 | 11.872
4.44 | 15 | 13.0109 | 12.182 | 12.7381 | 11.875
4.45 | 15 | 13.012 | 12.1831 | 12.7402 | 11.8779
4.46 | 15 | 13.0131 | 12.1841 | 12.7423 | 11.8808
4.47 | 15 | 13.0142 | 12.1852 | 12.7445 | 11.8837
4.48 | 15 | 13.0154 | 12.1863 | 12.7466 | 11.8866
4.49 | 15 | 13.0165 | 12.1874 | 12.7487 | 11.8895
4.5 | 15 | 13.0176 | 12.1885 | 12.7508 | 11.8924
4.51 | 15 | 13.0187 | 12.1895 | 12.7529 | 11.8952
4.52 | 15 | 13.0198 | 12.1906 | 12.755 | 11.8981
4.53 | 15 | 13.021 | 12.1917 | 12.7571 | 11.9009
4.54 | 15 | 13.0221 | 12.1928 | 12.7592 | 11.9037
4.55 | 15 | 13.0232 | 12.1939 | 12.7613 | 11.9065
4.56 | 15 | 13.0243 | 12.1949 | 12.7634 | 11.9093
4.57 | 15 | 13.0254 | 12.196 | 12.7654 | 11.9121
4.58 | 15 | 13.0266 | 12.1971 | 12.7675 | 11.9149
4.59 | 15 | 13.0277 | 12.1982 | 12.7695 | 11.9176
4.6 | 15 | 13.0288 | 12.1992 | 12.7716 | 11.9204
4.61 | 15 | 13.0299 | 12.2003 | 12.7736 | 11.9231
4.62 | 15 | 13.0311 | 12.2014 | 12.7757 | 11.9258
4.63 | 15 | 13.0322 | 12.2025 | 12.7777 | 11.9286
4.64 | 15 | 13.0333 | 12.2036 | 12.7797 | 11.9313
4.65 | 15 | 13.0344 | 12.2046 | 12.7818 | 11.9339
4.66 | 15 | 13.0355 | 12.2057 | 12.7838 | 11.9366
4.67 | 15 | 13.0367 | 12.2068 | 12.7858 | 11.9393
4.68 | 15 | 13.0378 | 12.2079 | 12.7878 | 11.942
4.69 | 15 | 13.0389 | 12.209 | 12.7898 | 11.9446
4.7 | 15 | 13.04 | 12.21 | 12.7918 | 11.9472
4.71 | 15 | 13.0411 | 12.2111 | 12.7938 | 11.9499
4.72 | 15 | 13.0423 | 12.2122 | 12.7957 | 11.9525
4.73 | 15 | 13.0434 | 12.2133 | 12.7977 | 11.9551
4.74 | 15 | 13.0445 | 12.2144 | 12.7997 | 11.9577
4.75 | 15 | 13.0456 | 12.2154 | 12.8016 | 11.9603
4.76 | 15 | 13.0467 | 12.2165 | 12.8036 | 11.9628
4.77 | 15 | 13.0479 | 12.2176 | 12.8055 | 11.9654
4.78 | 15 | 13.049 | 12.2187 | 12.8075 | 11.968
4.79 | 15 | 13.0501 | 12.2198 | 12.8094 | 11.9705
4.8 | 15 | 13.0512 | 12.2208 | 12.8114 | 11.973
4.81 | 15 | 13.0524 | 12.2219 | 12.8133 | 11.9756
4.82 | 15 | 13.0535 | 12.223 | 12.8152 | 11.9781
4.83 | 15 | 13.0546 | 12.2241 | 12.8171 | 11.9806
4.84 | 15 | 13.0557 | 12.2252 | 12.819 | 11.9831
4.85 | 15 | 13.0568 | 12.2262 | 12.8209 | 11.9856
4.86 | 15 | 13.058 | 12.2273 | 12.8228 | 11.9881
4.87 | 15 | 13.0591 | 12.2284 | 12.8247 | 11.9905
4.88 | 15 | 13.0602 | 12.2295 | 12.8266 | 11.993
4.89 | 15 | 13.0613 | 12.2305 | 12.8285 | 11.9954
4.9 | 15 | 13.0624 | 12.2316 | 12.8304 | 11.9979
4.91 | 15 | 13.0636 | 12.2327 | 12.8323 | 12.0003
4.92 | 15 | 13.0647 | 12.2338 | 12.8341 | 12.0027
4.93 | 15 | 13.0658 | 12.2349 | 12.836 | 12.0051
4.94 | 15 | 13.0669 | 12.2359 | 12.8378 | 12.0075
4.95 | 15 | 13.0681 | 12.237 | 12.8397 | 12.0099
4.96 | 15 | 13.0692 | 12.2381 | 12.8415 | 12.0123
4.97 | 15 | 13.0703 | 12.2392 | 12.8434 | 12.0147
4.98 | 15 | 13.0714 | 12.2403 | 12.8452 | 12.017
4.99 | 15 | 13.0725 | 12.2413 | 12.8471 | 12.0194
5 | 15 | 13.0737 | 12.2424 | 12.8489 | 12.0218
5.01 | 15 | 13.0748 | 12.2435 | 12.8507 | 12.0241
5.02 | 15 | 13.0759 | 12.2446 | 12.8525 | 12.0264
5.03 | 15 | 13.077 | 12.2457 | 12.8543 | 12.0287
5.04 | 15 | 13.0781 | 12.2467 | 12.8561 | 12.0311
5.05 | 15 | 13.0793 | 12.2478 | 12.8579 | 12.0334
5.06 | 15 | 13.0804 | 12.2489 | 12.8597 | 12.0357
5.07 | 15 | 13.0815 | 12.25 | 12.8615 | 12.038
5.08 | 15 | 13.0826 | 12.251 | 12.8633 | 12.0402
5.09 | 15 | 13.0838 | 12.2521 | 12.8651 | 12.0425
5.1 | 15 | 13.0849 | 12.2532 | 12.8669 | 12.0448
5.11 | 15 | 13.086 | 12.2543 | 12.8686 | 12.047
5.12 | 15 | 13.0871 | 12.2554 | 12.8704 | 12.0493
5.13 | 15 | 13.0882 | 12.2564 | 12.8722 | 12.0515
5.14 | 15 | 13.0894 | 12.2575 | 12.8739 | 12.0538
5.15 | 15 | 13.0905 | 12.2586 | 12.8757 | 12.056
5.16 | 15 | 13.0916 | 12.2597 | 12.8774 | 12.0582
5.17 | 15 | 13.0927 | 12.2608 | 12.8792 | 12.0604
5.18 | 15 | 13.0938 | 12.2618 | 12.8809 | 12.0626
5.19 | 15 | 13.095 | 12.2629 | 12.8826 | 12.0648
5.2 | 15 | 13.0961 | 12.264 | 12.8844 | 12.067
5.21 | 15 | 13.0972 | 12.2651 | 12.8861 | 12.0692
5.22 | 15 | 13.0983 | 12.2662 | 12.8878 | 12.0713
5.23 | 15 | 13.0995 | 12.2672 | 12.8895 | 12.0735
5.24 | 15 | 13.1006 | 12.2683 | 12.8912 | 12.0757
5.25 | 15 | 13.1017 | 12.2694 | 12.893 | 12.0778
5.26 | 15 | 13.1028 | 12.2705 | 12.8947 | 12.08
5.27 | 15 | 13.1039 | 12.2715 | 12.8964 | 12.0821
5.28 | 15 | 13.1051 | 12.2726 | 12.898 | 12.0842
5.29 | 15 | 13.1062 | 12.2737 | 12.8997 | 12.0864
5.3 | 15 | 13.1073 | 12.2748 | 12.9014 | 12.0885
5.31 | 15 | 13.1084 | 12.2759 | 12.9031 | 12.0906
5.32 | 15 | 13.1095 | 12.2769 | 12.9048 | 12.0927
5.33 | 15 | 13.1107 | 12.278 | 12.9064 | 12.0948
5.34 | 15 | 13.1118 | 12.2791 | 12.9081 | 12.0969
5.35 | 15 | 13.1129 | 12.2802 | 12.9098 | 12.0989
5.36 | 15 | 13.114 | 12.2813 | 12.9114 | 12.101
5.37 | 15 | 13.1151 | 12.2823 | 12.9131 | 12.1031
5.38 | 15 | 13.1163 | 12.2834 | 12.9147 | 12.1052
5.39 | 15 | 13.1174 | 12.2845 | 12.9164 | 12.1072
5.4 | 15 | 13.1185 | 12.2856 | 12.918 | 12.1093
5.41 | 15 | 13.1196 | 12.2866 | 12.9197 | 12.1113
5.42 | 15 | 13.1208 | 12.2877 | 12.9213 | 12.1133
5.43 | 15 | 13.1219 | 12.2888 | 12.9229 | 12.1154
5.44 | 15 | 13.123 | 12.2899 | 12.9245 | 12.1174
5.45 | 15 | 13.1241 | 12.291 | 12.9262 | 12.1194
5.46 | 15 | 13.1252 | 12.292 | 12.9278 | 12.1214
5.47 | 15 | 13.1264 | 12.2931 | 12.9294 | 12.1234
5.48 | 15 | 13.1275 | 12.2942 | 12.931 | 12.1254
5.49 | 15 | 13.1286 | 12.2953 | 12.9326 | 12.1274
5.5 | 15 | 13.1297 | 12.2963 | 12.9342 | 12.1294
5.51 | 15 | 13.1308 | 12.2974 | 12.9358 | 12.1314
5.52 | 15 | 13.132 | 12.2985 | 12.9374 | 12.1334
5.53 | 15 | 13.1331 | 12.2996 | 12.939 | 12.1353
5.54 | 15 | 13.1342 | 12.3007 | 12.9406 | 12.1373
5.55 | 15 | 13.1353 | 12.3017 | 12.9421 | 12.1393
5.56 | 15 | 13.1365 | 12.3028 | 12.9437 | 12.1412
5.57 | 15 | 13.1376 | 12.3039 | 12.9453 | 12.1432
5.58 | 15 | 13.1387 | 12.305 | 12.9469 | 12.1451
5.59 | 15 | 13.1398 | 12.3061 | 12.9484 | 12.147
5.6 | 15 | 13.1409 | 12.3071 | 12.95 | 12.149
5.61 | 15 | 13.1421 | 12.3082 | 12.9515 | 12.1509
5.62 | 15 | 13.1432 | 12.3093 | 12.9531 | 12.1528
5.63 | 15 | 13.1443 | 12.3104 | 12.9547 | 12.1547
5.64 | 15 | 13.1454 | 12.3114 | 12.9562 | 12.1566
5.65 | 15 | 13.1465 | 12.3125 | 12.9577 | 12.1585
5.66 | 15 | 13.1477 | 12.3136 | 12.9593 | 12.1604
5.67 | 15 | 13.1488 | 12.3147 | 12.9608 | 12.1623
5.68 | 15 | 13.1499 | 12.3158 | 12.9623 | 12.1642
5.69 | 15 | 13.151 | 12.3168 | 12.9639 | 12.1661
5.7 | 15 | 13.1522 | 12.3179 | 12.9654 | 12.168
5.71 | 15 | 13.1533 | 12.319 | 12.9669 | 12.1698
5.72 | 15 | 13.1544 | 12.3201 | 12.9684 | 12.1717
5.73 | 15 | 13.1555 | 12.3211 | 12.9699 | 12.1736
5.74 | 15 | 13.1566 | 12.3222 | 12.9715 | 12.1754
5.75 | 15 | 13.1578 | 12.3233 | 12.973 | 12.1773
5.76 | 15 | 13.1589 | 12.3244 | 12.9745 | 12.1791
5.77 | 15 | 13.16 | 12.3255 | 12.976 | 12.181
5.78 | 15 | 13.1611 | 12.3265 | 12.9775 | 12.1828
5.79 | 15 | 13.1622 | 12.3276 | 12.979 | 12.1847
5.8 | 15 | 13.1634 | 12.3287 | 12.9804 | 12.1865
5.81 | 15 | 13.1645 | 12.3298 | 12.9819 | 12.1883
5.82 | 15 | 13.1656 | 12.3308 | 12.9834 | 12.1901
5.83 | 15 | 13.1667 | 12.3319 | 12.9849 | 12.1919
5.84 | 15 | 13.1678 | 12.333 | 12.9864 | 12.1938
5.85 | 15 | 13.169 | 12.3341 | 12.9878 | 12.1956
5.86 | 15 | 13.1701 | 12.3352 | 12.9893 | 12.1974
5.87 | 15 | 13.1712 | 12.3362 | 12.9908 | 12.1992
5.88 | 15 | 13.1723 | 12.3373 | 12.9922 | 12.201
5.89 | 15 | 13.1735 | 12.3384 | 12.9937 | 12.2028
5.9 | 15 | 13.1746 | 12.3395 | 12.9951 | 12.2045
5.91 | 15 | 13.1757 | 12.3405 | 12.9966 | 12.2063
5.92 | 15 | 13.1768 | 12.3416 | 12.998 | 12.2081
5.93 | 15 | 13.1779 | 12.3427 | 12.9995 | 12.2099
5.94 | 15 | 13.1791 | 12.3438 | 13.0009 | 12.2116
5.95 | 15 | 13.1802 | 12.3449 | 13.0024 | 12.2134
5.96 | 15 | 13.1813 | 12.3459 | 13.0038 | 12.2152
5.97 | 15 | 13.1824 | 12.347 | 13.0052 | 12.2169
5.98 | 15 | 13.1835 | 12.3481 | 13.0067 | 12.2187
5.99 | 15 | 13.1847 | 12.3492 | 13.0081 | 12.2204
6 | 15 | 13.1858 | 12.3502 | 13.0095 | 12.2222
6.01 | 15 | 13.1869 | 12.3513 | 13.011 | 12.2239
6.02 | 15 | 13.188 | 12.3524 | 13.0124 | 12.2257
6.03 | 15 | 13.1892 | 12.3535 | 13.0138 | 12.2274
6.04 | 15 | 13.1903 | 12.3545 | 13.0152 | 12.2291
6.05 | 15 | 13.1914 | 12.3556 | 13.0166 | 12.2309
6.06 | 15 | 13.1925 | 12.3567 | 13.018 | 12.2326
6.07 | 15 | 13.1936 | 12.3578 | 13.0194 | 12.2343
6.08 | 15 | 13.1948 | 12.3589 | 13.0208 | 12.236
6.09 | 15 | 13.1959 | 12.3599 | 13.0222 | 12.2377
6.1 | 15 | 13.197 | 12.361 | 13.0236 | 12.2394
6.11 | 15 | 13.1981 | 12.3621 | 13.025 | 12.2411
6.12 | 15 | 13.1992 | 12.3632 | 13.0264 | 12.2428
6.13 | 15 | 13.2004 | 12.3642 | 13.0278 | 12.2445
6.14 | 15 | 13.2015 | 12.3653 | 13.0292 | 12.2462
6.15 | 15 | 13.2026 | 12.3664 | 13.0305 | 12.2479
6.16 | 15 | 13.2037 | 12.3675 | 13.0319 | 12.2496
6.17 | 15 | 13.2049 | 12.3686 | 13.0333 | 12.2513
6.18 | 15 | 13.206 | 12.3696 | 13.0347 | 12.253
6.19 | 15 | 13.2071 | 12.3707 | 13.036 | 12.2547
6.2 | 15 | 13.2082 | 12.3718 | 13.0374 | 12.2563
6.21 | 15 | 13.2093 | 12.3729 | 13.0388 | 12.258
6.22 | 15 | 13.2105 | 12.3739 | 13.0401 | 12.2597
6.23 | 15 | 13.2116 | 12.375 | 13.0415 | 12.2614
6.24 | 15 | 13.2127 | 12.3761 | 13.0428 | 12.263
6.25 | 15 | 13.2138 | 12.3772 | 13.0442 | 12.2647
6.26 | 15 | 13.2149 | 12.3782 | 13.0455 | 12.2663
6.27 | 15 | 13.2161 | 12.3793 | 13.0469 | 12.268
6.28 | 15 | 13.2172 | 12.3804 | 13.0482 | 12.2696
6.29 | 15 | 13.2183 | 12.3815 | 13.0496 | 12.2713
6.3 | 15 | 13.2194 | 12.3826 | 13.0509 | 12.2729
6.31 | 15 | 13.2206 | 12.3836 | 13.0523 | 12.2746
6.32 | 15 | 13.2217 | 12.3847 | 13.0536 | 12.2762
6.33 | 15 | 13.2228 | 12.3858 | 13.0549 | 12.2779
6.34 | 15 | 13.2239 | 12.3869 | 13.0563 | 12.2795
6.35 | 15 | 13.225 | 12.3879 | 13.0576 | 12.2811
6.36 | 15 | 13.2262 | 12.389 | 13.0589 | 12.2828
6.37 | 15 | 13.2273 | 12.3901 | 13.0602 | 12.2844
6.38 | 15 | 13.2284 | 12.3912 | 13.0615 | 12.286
6.39 | 15 | 13.2295 | 12.3922 | 13.0629 | 12.2876
6.4 | 15 | 13.2306 | 12.3933 | 13.0642 | 12.2893
6.41 | 15 | 13.2318 | 12.3944 | 13.0655 | 12.2909
6.42 | 15 | 13.2329 | 12.3955 | 13.0668 | 12.2925
6.43 | 15 | 13.234 | 12.3966 | 13.0681 | 12.2941
6.44 | 15 | 13.2351 | 12.3976 | 13.0694 | 12.2957
6.45 | 15 | 13.2362 | 12.3987 | 13.0707 | 12.2973
6.46 | 15 | 13.2374 | 12.3998 | 13.072 | 12.2989
6.47 | 15 | 13.2385 | 12.4009 | 13.0733 | 12.3005
6.48 | 15 | 13.2396 | 12.4019 | 13.0746 | 12.3021
6.49 | 15 | 13.2407 | 12.403 | 13.0759 | 12.3037
6.5 | 15 | 13.2419 | 12.4041 | 13.0772 | 12.3053
6.51 | 15 | 13.243 | 12.4052 | 13.0785 | 12.3069
6.52 | 15 | 13.2441 | 12.4062 | 13.0798 | 12.3085
6.53 | 15 | 13.2452 | 12.4073 | 13.0811 | 12.3101
6.54 | 15 | 13.2463 | 12.4084 | 13.0823 | 12.3117
6.55 | 15 | 13.2475 | 12.4095 | 13.0836 | 12.3133
6.56 | 15 | 13.2486 | 12.4106 | 13.0849 | 12.3148
6.57 | 15 | 13.2497 | 12.4116 | 13.0862 | 12.3164
6.58 | 15 | 13.2508 | 12.4127 | 13.0875 | 12.318
6.59 | 15 | 13.2519 | 12.4138 | 13.0887 | 12.3196
6.6 | 15 | 13.2531 | 12.4149 | 13.09 | 12.3211
6.61 | 15 | 13.2542 | 12.4159 | 13.0913 | 12.3227
6.62 | 15 | 13.2553 | 12.417 | 13.0925 | 12.3243
6.63 | 15 | 13.2564 | 12.4181 | 13.0938 | 12.3259
6.64 | 15 | 13.2576 | 12.4192 | 13.0951 | 12.3274
6.65 | 15 | 13.2587 | 12.4202 | 13.0963 | 12.329
6.66 | 15 | 13.2598 | 12.4213 | 13.0976 | 12.3305
6.67 | 15 | 13.2609 | 12.4224 | 13.0988 | 12.3321
6.68 | 15 | 13.262 | 12.4235 | 13.1001 | 12.3337
6.69 | 15 | 13.2632 | 12.4245 | 13.1013 | 12.3352
6.7 | 15 | 13.2643 | 12.4256 | 13.1026 | 12.3368
6.71 | 15 | 13.2654 | 12.4267 | 13.1038 | 12.3383
6.72 | 15 | 13.2665 | 12.4278 | 13.1051 | 12.3399
6.73 | 15 | 13.2676 | 12.4289 | 13.1063 | 12.3414
6.74 | 15 | 13.2688 | 12.4299 | 13.1076 | 12.343
6.75 | 15 | 13.2699 | 12.431 | 13.1088 | 12.3445
6.76 | 15 | 13.271 | 12.4321 | 13.11 | 12.3461
6.77 | 15 | 13.2721 | 12.4332 | 13.1113 | 12.3476
6.78 | 15 | 13.2733 | 12.4342 | 13.1125 | 12.3491
6.79 | 15 | 13.2744 | 12.4353 | 13.1137 | 12.3507
6.8 | 15 | 13.2755 | 12.4364 | 13.115 | 12.3522
6.81 | 15 | 13.2766 | 12.4375 | 13.1162 | 12.3538
6.82 | 15 | 13.2777 | 12.4385 | 13.1174 | 12.3553
6.83 | 15 | 13.2789 | 12.4396 | 13.1186 | 12.3568
6.84 | 15 | 13.28 | 12.4407 | 13.1199 | 12.3583
6.85 | 15 | 13.2811 | 12.4418 | 13.1211 | 12.3599
6.86 | 15 | 13.2822 | 12.4428 | 13.1223 | 12.3614
6.87 | 15 | 13.2833 | 12.4439 | 13.1235 | 12.3629
6.88 | 15 | 13.2845 | 12.445 | 13.1247 | 12.3645
6.89 | 15 | 13.2856 | 12.4461 | 13.126 | 12.366
6.9 | 15 | 13.2867 | 12.4471 | 13.1272 | 12.3675
6.91 | 15 | 13.2878 | 12.4482 | 13.1284 | 12.369
6.92 | 15 | 13.2889 | 12.4493 | 13.1296 | 12.3705
6.93 | 15 | 13.2901 | 12.4504 | 13.1308 | 12.3721
6.94 | 15 | 13.2912 | 12.4515 | 13.132 | 12.3736
6.95 | 15 | 13.2923 | 12.4525 | 13.1332 | 12.3751
6.96 | 15 | 13.2934 | 12.4536 | 13.1344 | 12.3766
6.97 | 15 | 13.2946 | 12.4547 | 13.1356 | 12.3781
6.98 | 15 | 13.2957 | 12.4558 | 13.1368 | 12.3796
6.99 | 15 | 13.2968 | 12.4568 | 13.138 | 12.3811
7 | 15 | 13.2979 | 12.4579 | 13.1392 | 12.3827
7.01 | 15 | 13.299 | 12.459 | 13.1404 | 12.3842
7.02 | 15 | 13.3002 | 12.4601 | 13.1416 | 12.3857
7.03 | 15 | 13.3013 | 12.4611 | 13.1428 | 12.3872
7.04 | 15 | 13.3024 | 12.4622 | 13.144 | 12.3887
7.05 | 15 | 13.3035 | 12.4633 | 13.1452 | 12.3902
7.06 | 15 | 13.3046 | 12.4644 | 13.1463 | 12.3917
7.07 | 15 | 13.3058 | 12.4654 | 13.1475 | 12.3932
7.08 | 15 | 13.3069 | 12.4665 | 13.1487 | 12.3947
7.09 | 15 | 13.308 | 12.4676 | 13.1499 | 12.3962
7.1 | 15 | 13.3091 | 12.4687 | 13.1511 | 12.3977
7.11 | 15 | 13.3103 | 12.4697 | 13.1522 | 12.3992
7.12 | 15 | 13.3114 | 12.4708 | 13.1534 | 12.4007
7.13 | 15 | 13.3125 | 12.4719 | 13.1546 | 12.4022
7.14 | 15 | 13.3136 | 12.473 | 13.1558 | 12.4037
7.15 | 15 | 13.3147 | 12.474 | 13.1569 | 12.4052
7.16 | 15 | 13.3159 | 12.4751 | 13.1581 | 12.4066
7.17 | 15 | 13.317 | 12.4762 | 13.1593 | 12.4081
7.18 | 15 | 13.3181 | 12.4773 | 13.1605 | 12.4096
7.19 | 15 | 13.3192 | 12.4783 | 13.1616 | 12.4111
7.2 | 15 | 13.3203 | 12.4794 | 13.1628 | 12.4126
7.21 | 15 | 13.3215 | 12.4805 | 13.164 | 12.4141
7.22 | 15 | 13.3226 | 12.4816 | 13.1651 | 12.4156
7.23 | 15 | 13.3237 | 12.4827 | 13.1663 | 12.4171
7.24 | 15 | 13.3248 | 12.4837 | 13.1674 | 12.4186
7.25 | 15 | 13.326 | 12.4848 | 13.1686 | 12.42
7.26 | 15 | 13.3271 | 12.4859 | 13.1698 | 12.4215
7.27 | 15 | 13.3282 | 12.487 | 13.1709 | 12.423
7.28 | 15 | 13.3293 | 12.488 | 13.1721 | 12.4245
7.29 | 15 | 13.3304 | 12.4891 | 13.1732 | 12.426
7.3 | 15 | 13.3316 | 12.4902 | 13.1744 | 12.4274
7.31 | 15 | 13.3327 | 12.4913 | 13.1755 | 12.4289
7.32 | 15 | 13.3338 | 12.4923 | 13.1767 | 12.4304
7.33 | 15 | 13.3349 | 12.4934 | 13.1778 | 12.4319
7.34 | 15 | 13.336 | 12.4945 | 13.179 | 12.4334
7.35 | 15 | 13.3372 | 12.4956 | 13.1801 | 12.4348
7.36 | 15 | 13.3383 | 12.4966 | 13.1813 | 12.4363
7.37 | 15 | 13.3394 | 12.4977 | 13.1824 | 12.4378
7.38 | 15 | 13.3405 | 12.4988 | 13.1836 | 12.4393
7.39 | 15 | 13.3417 | 12.4999 | 13.1847 | 12.4407
7.4 | 15 | 13.3428 | 12.5009 | 13.1858 | 12.4422
7.41 | 15 | 13.3439 | 12.502 | 13.187 | 12.4437
7.42 | 15 | 13.345 | 12.5031 | 13.1881 | 12.4452
7.43 | 15 | 13.3461 | 12.5042 | 13.1893 | 12.4466
7.44 | 15 | 13.3473 | 12.5052 | 13.1904 | 12.4481
7.45 | 15 | 13.3484 | 12.5063 | 13.1915 | 12.4496
7.46 | 15 | 13.3495 | 12.5074 | 13.1927 | 12.451
7.47 | 15 | 13.3506 | 12.5085 | 13.1938 | 12.4525
7.48 | 15 | 13.3517 | 12.5095 | 13.1949 | 12.454
7.49 | 15 | 13.3529 | 12.5106 | 13.1961 | 12.4554
7.5 | 15 | 13.354 | 12.5117 | 13.1972 | 12.4569
7.51 | 15 | 13.3551 | 12.5128 | 13.1983 | 12.4584
7.52 | 15 | 13.3562 | 12.5138 | 13.1994 | 12.4599
7.53 | 15 | 13.3573 | 12.5149 | 13.2006 | 12.4613
7.54 | 15 | 13.3585 | 12.516 | 13.2017 | 12.4628
7.55 | 15 | 13.3596 | 12.5171 | 13.2028 | 12.4642
7.56 | 15 | 13.3607 | 12.5181 | 13.2039 | 12.4657
7.57 | 15 | 13.3618 | 12.5192 | 13.2051 | 12.4672
7.58 | 15 | 13.363 | 12.5203 | 13.2062 | 12.4686
7.59 | 15 | 13.3641 | 12.5214 | 13.2073 | 12.4701
7.6 | 15 | 13.3652 | 12.5224 | 13.2084 | 12.4716
7.61 | 15 | 13.3663 | 12.5235 | 13.2095 | 12.473
7.62 | 15 | 13.3674 | 12.5246 | 13.2107 | 12.4745
7.63 | 15 | 13.3686 | 12.5257 | 13.2118 | 12.476
7.64 | 15 | 13.3697 | 12.5267 | 13.2129 | 12.4774
7.65 | 15 | 13.3708 | 12.5278 | 13.214 | 12.4789
7.66 | 15 | 13.3719 | 12.5289 | 13.2151 | 12.4803
7.67 | 15 | 13.373 | 12.53 | 13.2162 | 12.4818
7.68 | 15 | 13.3742 | 12.531 | 13.2173 | 12.4833
7.69 | 15 | 13.3753 | 12.5321 | 13.2185 | 12.4847
7.7 | 15 | 13.3764 | 12.5332 | 13.2196 | 12.4862
7.71 | 15 | 13.3775 | 12.5343 | 13.2207 | 12.4876
7.72 | 15 | 13.3787 | 12.5353 | 13.2218 | 12.4891
7.73 | 15 | 13.3798 | 12.5364 | 13.2229 | 12.4906
7.74 | 15 | 13.3809 | 12.5375 | 13.224 | 12.492
7.75 | 15 | 13.382 | 12.5386 | 13.2251 | 12.4935
7.76 | 15 | 13.3831 | 12.5396 | 13.2262 | 12.4949
7.77 | 15 | 13.3843 | 12.5407 | 13.2273 | 12.4964
7.78 | 15 | 13.3854 | 12.5418 | 13.2284 | 12.4979
7.79 | 15 | 13.3865 | 12.5429 | 13.2295 | 12.4993
7.8 | 15 | 13.3876 | 12.5439 | 13.2306 | 12.5008
7.81 | 15 | 13.3887 | 12.545 | 13.2317 | 12.5022
7.82 | 15 | 13.3899 | 12.5461 | 13.2328 | 12.5037
7.83 | 15 | 13.391 | 12.5472 | 13.2339 | 12.5051
7.84 | 15 | 13.3921 | 12.5482 | 13.235 | 12.5066
7.85 | 15 | 13.3932 | 12.5493 | 13.2361 | 12.5081
7.86 | 15 | 13.3944 | 12.5504 | 13.2372 | 12.5095
7.87 | 15 | 13.3955 | 12.5515 | 13.2383 | 12.511
7.88 | 15 | 13.3966 | 12.5525 | 13.2394 | 12.5124
7.89 | 15 | 13.3977 | 12.5536 | 13.2405 | 12.5139
7.9 | 15 | 13.3988 | 12.5547 | 13.2416 | 12.5153
7.91 | 15 | 13.4 | 12.5558 | 13.2427 | 12.5168
7.92 | 15 | 13.4011 | 12.5568 | 13.2438 | 12.5183
7.93 | 15 | 13.4022 | 12.5579 | 13.2449 | 12.5197
7.94 | 15 | 13.4033 | 12.559 | 13.246 | 12.5212
7.95 | 15 | 13.4044 | 12.5601 | 13.2471 | 12.5226
7.96 | 15 | 13.4056 | 12.5611 | 13.2481 | 12.5241
7.97 | 15 | 13.4067 | 12.5622 | 13.2492 | 12.5255
7.98 | 15 | 13.4078 | 12.5633 | 13.2503 | 12.527
7.99 | 15 | 13.4089 | 12.5644 | 13.2514 | 12.5284
8 | 15 | 13.4101 | 12.5654 | 13.2525 | 12.5299
8.01 | 15 | 13.4112 | 12.5665 | 13.2536 | 12.5314
8.02 | 15 | 13.4123 | 12.5676 | 13.2547 | 12.5328
8.03 | 15 | 13.4134 | 12.5687 | 13.2558 | 12.5343
8.04 | 15 | 13.4145 | 12.5697 | 13.2568 | 12.5357
8.05 | 15 | 13.4157 | 12.5708 | 13.2579 | 12.5372
8.06 | 15 | 13.4168 | 12.5719 | 13.259 | 12.5386
8.07 | 15 | 13.4179 | 12.573 | 13.2601 | 12.5401
8.08 | 15 | 13.419 | 12.574 | 13.2612 | 12.5415
8.09 | 15 | 13.4201 | 12.5751 | 13.2623 | 12.543
8.1 | 15 | 13.4213 | 12.5762 | 13.2633 | 12.5445
8.11 | 15 | 13.4224 | 12.5773 | 13.2644 | 12.5459
8.12 | 15 | 13.4235 | 12.5783 | 13.2655 | 12.5474
8.13 | 15 | 13.4246 | 12.5794 | 13.2666 | 12.5488
8.14 | 15 | 13.4257 | 12.5805 | 13.2677 | 12.5503
8.15 | 15 | 13.4269 | 12.5815 | 13.2687 | 12.5517
8.16 | 15 | 13.428 | 12.5826 | 13.2698 | 12.5532
8.17 | 15 | 13.4291 | 12.5837 | 13.2709 | 12.5546
8.18 | 15 | 13.4302 | 12.5848 | 13.272 | 12.5561
8.19 | 15 | 13.4314 | 12.5858 | 13.273 | 12.5575
8.2 | 15 | 13.4325 | 12.5869 | 13.2741 | 12.559
8.21 | 15 | 13.4336 | 12.588 | 13.2752 | 12.5605
8.22 | 15 | 13.4347 | 12.5891 | 13.2763 | 12.5619
8.23 | 15 | 13.4358 | 12.5901 | 13.2773 | 12.5634
8.24 | 15 | 13.437 | 12.5912 | 13.2784 | 12.5648
8.25 | 15 | 13.4381 | 12.5923 | 13.2795 | 12.5663
8.26 | 15 | 13.4392 | 12.5934 | 13.2806 | 12.5677
8.27 | 15 | 13.4403 | 12.5944 | 13.2816 | 12.5692
8.28 | 15 | 13.4414 | 12.5955 | 13.2827 | 12.5706
8.29 | 15 | 13.4426 | 12.5966 | 13.2838 | 12.5721
8.3 | 15 | 13.4437 | 12.5977 | 13.2849 | 12.5736
8.31 | 15 | 13.4448 | 12.5987 | 13.2859 | 12.575
8.32 | 15 | 13.4459 | 12.5998 | 13.287 | 12.5765
8.33 | 15 | 13.4471 | 12.6009 | 13.2881 | 12.5779
8.34 | 15 | 13.4482 | 12.602 | 13.2891 | 12.5794
8.35 | 15 | 13.4493 | 12.603 | 13.2902 | 12.5808
8.36 | 15 | 13.4504 | 12.6041 | 13.2913 | 12.5823
8.37 | 15 | 13.4515 | 12.6052 | 13.2923 | 12.5838
8.38 | 15 | 13.4527 | 12.6063 | 13.2934 | 12.5852
8.39 | 15 | 13.4538 | 12.6073 | 13.2945 | 12.5867
8.4 | 15 | 13.4549 | 12.6084 | 13.2956 | 12.5881
8.41 | 15 | 13.456 | 12.6095 | 13.2966 | 12.5896
8.42 | 15 | 13.4571 | 12.6105 | 13.2977 | 12.591
8.43 | 15 | 13.4583 | 12.6116 | 13.2988 | 12.5925
8.44 | 15 | 13.4594 | 12.6127 | 13.2998 | 12.594
8.45 | 15 | 13.4605 | 12.6138 | 13.3009 | 12.5954
8.46 | 15 | 13.4616 | 12.6148 | 13.3019 | 12.5969
8.47 | 15 | 13.4628 | 12.6159 | 13.303 | 12.5983
8.48 | 15 | 13.4639 | 12.617 | 13.3041 | 12.5998
8.49 | 15 | 13.465 | 12.6181 | 13.3051 | 12.6012
8.5 | 15 | 13.4661 | 12.6191 | 13.3062 | 12.6027
8.51 | 15 | 13.4672 | 12.6202 | 13.3073 | 12.6042
8.52 | 15 | 13.4684 | 12.6213 | 13.3083 | 12.6056
8.53 | 15 | 13.4695 | 12.6224 | 13.3094 | 12.6071
8.54 | 15 | 13.4706 | 12.6234 | 13.3105 | 12.6085
8.55 | 15 | 13.4717 | 12.6245 | 13.3115 | 12.61
8.56 | 15 | 13.4728 | 12.6256 | 13.3126 | 12.6115
8.57 | 15 | 13.474 | 12.6267 | 13.3137 | 12.6129
8.58 | 15 | 13.4751 | 12.6277 | 13.3147 | 12.6144
8.59 | 15 | 13.4762 | 12.6288 | 13.3158 | 12.6158
8.6 | 15 | 13.4773 | 12.6299 | 13.3168 | 12.6173
8.61 | 15 | 13.4784 | 12.6309 | 13.3179 | 12.6188
8.62 | 15 | 13.4796 | 12.632 | 13.319 | 12.6202
8.63 | 15 | 13.4807 | 12.6331 | 13.32 | 12.6217
8.64 | 15 | 13.4818 | 12.6342 | 13.3211 | 12.6231
8.65 | 15 | 13.4829 | 12.6352 | 13.3221 | 12.6246
8.66 | 15 | 13.4841 | 12.6363 | 13.3232 | 12.6261
8.67 | 15 | 13.4852 | 12.6374 | 13.3243 | 12.6275
8.68 | 15 | 13.4863 | 12.6385 | 13.3253 | 12.629
8.69 | 15 | 13.4874 | 12.6395 | 13.3264 | 12.6304
8.7 | 15 | 13.4885 | 12.6406 | 13.3274 | 12.6319
8.71 | 15 | 13.4897 | 12.6417 | 13.3285 | 12.6334
8.72 | 15 | 13.4908 | 12.6428 | 13.3296 | 12.6348
8.73 | 15 | 13.4919 | 12.6438 | 13.3306 | 12.6363
8.74 | 15 | 13.493 | 12.6449 | 13.3317 | 12.6378
8.75 | 15 | 13.4941 | 12.646 | 13.3327 | 12.6392
8.76 | 15 | 13.4953 | 12.6471 | 13.3338 | 12.6407
8.77 | 15 | 13.4964 | 12.6481 | 13.3348 | 12.6422
8.78 | 15 | 13.4975 | 12.6492 | 13.3359 | 12.6436
8.79 | 15 | 13.4986 | 12.6503 | 13.337 | 12.6451
8.8 | 15 | 13.4998 | 12.6513 | 13.338 | 12.6465
8.81 | 15 | 13.5009 | 12.6524 | 13.3391 | 12.648
8.82 | 15 | 13.502 | 12.6535 | 13.3401 | 12.6495
8.83 | 15 | 13.5031 | 12.6546 | 13.3412 | 12.6509
8.84 | 15 | 13.5042 | 12.6556 | 13.3423 | 12.6524
8.85 | 15 | 13.5054 | 12.6567 | 13.3433 | 12.6539
8.86 | 15 | 13.5065 | 12.6578 | 13.3444 | 12.6553
8.87 | 15 | 13.5076 | 12.6589 | 13.3454 | 12.6568
8.88 | 15 | 13.5087 | 12.6599 | 13.3465 | 12.6583
8.89 | 15 | 13.5098 | 12.661 | 13.3475 | 12.6597
8.9 | 15 | 13.511 | 12.6621 | 13.3486 | 12.6612
8.91 | 15 | 13.5121 | 12.6632 | 13.3496 | 12.6627
8.92 | 15 | 13.5132 | 12.6642 | 13.3507 | 12.6641
8.93 | 15 | 13.5143 | 12.6653 | 13.3518 | 12.6656
8.94 | 15 | 13.5155 | 12.6664 | 13.3528 | 12.6671
8.95 | 15 | 13.5166 | 12.6674 | 13.3539 | 12.6685
8.96 | 15 | 13.5177 | 12.6685 | 13.3549 | 12.67
8.97 | 15 | 13.5188 | 12.6696 | 13.356 | 12.6715
8.98 | 15 | 13.5199 | 12.6707 | 13.357 | 12.6729
8.99 | 15 | 13.5211 | 12.6717 | 13.3581 | 12.6744
9 | 15 | 13.5222 | 12.6728 | 13.3592 | 12.6759
9.01 | 15 | 13.5233 | 12.6739 | 13.3602 | 12.6773
9.02 | 15 | 13.5244 | 12.675 | 13.3613 | 12.6788
9.03 | 15 | 13.5255 | 12.676 | 13.3623 | 12.6803
9.04 | 15 | 13.5267 | 12.6771 | 13.3634 | 12.6818
9.05 | 15 | 13.5278 | 12.6782 | 13.3644 | 12.6832
9.06 | 15 | 13.5289 | 12.6792 | 13.3655 | 12.6847
9.07 | 15 | 13.53 | 12.6803 | 13.3665 | 12.6862
9.08 | 15 | 13.5312 | 12.6814 | 13.3676 | 12.6876
9.09 | 15 | 13.5323 | 12.6825 | 13.3686 | 12.6891
9.1 | 15 | 13.5334 | 12.6835 | 13.3697 | 12.6906
9.11 | 15 | 13.5345 | 12.6846 | 13.3708 | 12.6921
9.12 | 15 | 13.5356 | 12.6857 | 13.3718 | 12.6935
9.13 | 15 | 13.5368 | 12.6868 | 13.3729 | 12.695
9.14 | 15 | 13.5379 | 12.6878 | 13.3739 | 12.6965
9.15 | 15 | 13.539 | 12.6889 | 13.375 | 12.6979
9.16 | 15 | 13.5401 | 12.69 | 13.376 | 12.6994
9.17 | 15 | 13.5412 | 12.6911 | 13.3771 | 12.7009
9.18 | 15 | 13.5424 | 12.6921 | 13.3781 | 12.7024
9.19 | 15 | 13.5435 | 12.6932 | 13.3792 | 12.7038
9.2 | 15 | 13.5446 | 12.6943 | 13.3803 | 12.7053
9.21 | 15 | 13.5457 | 12.6953 | 13.3813 | 12.7068
9.22 | 15 | 13.5468 | 12.6964 | 13.3824 | 12.7083
9.23 | 15 | 13.548 | 12.6975 | 13.3834 | 12.7097
9.24 | 15 | 13.5491 | 12.6986 | 13.3845 | 12.7112
9.25 | 15 | 13.5502 | 12.6996 | 13.3855 | 12.7127
9.26 | 15 | 13.5513 | 12.7007 | 13.3866 | 12.7142
9.27 | 15 | 13.5525 | 12.7018 | 13.3876 | 12.7156
9.28 | 15 | 13.5536 | 12.7029 | 13.3887 | 12.7171
9.29 | 15 | 13.5547 | 12.7039 | 13.3898 | 12.7186
9.3 | 15 | 13.5558 | 12.705 | 13.3908 | 12.7201
9.31 | 15 | 13.5569 | 12.7061 | 13.3919 | 12.7215
9.32 | 15 | 13.5581 | 12.7071 | 13.3929 | 12.723
9.33 | 15 | 13.5592 | 12.7082 | 13.394 | 12.7245
9.34 | 15 | 13.5603 | 12.7093 | 13.395 | 12.726
9.35 | 15 | 13.5614 | 12.7104 | 13.3961 | 12.7274
9.36 | 15 | 13.5625 | 12.7114 | 13.3971 | 12.7289
9.37 | 15 | 13.5637 | 12.7125 | 13.3982 | 12.7304
9.38 | 15 | 13.5648 | 12.7136 | 13.3993 | 12.7319
9.39 | 15 | 13.5659 | 12.7146 | 13.4003 | 12.7333
9.4 | 15 | 13.567 | 12.7157 | 13.4014 | 12.7348
9.41 | 15 | 13.5682 | 12.7168 | 13.4024 | 12.7363
9.42 | 15 | 13.5693 | 12.7179 | 13.4035 | 12.7378
9.43 | 15 | 13.5704 | 12.7189 | 13.4045 | 12.7393
9.44 | 15 | 13.5715 | 12.72 | 13.4056 | 12.7407
9.45 | 15 | 13.5726 | 12.7211 | 13.4066 | 12.7422
9.46 | 15 | 13.5738 | 12.7222 | 13.4077 | 12.7437
9.47 | 15 | 13.5749 | 12.7232 | 13.4088 | 12.7452
9.48 | 15 | 13.576 | 12.7243 | 13.4098 | 12.7467
9.49 | 15 | 13.5771 | 12.7254 | 13.4109 | 12.7481
9.5 | 15 | 13.5782 | 12.7264 | 13.4119 | 12.7496
9.51 | 15 | 13.5794 | 12.7275 | 13.413 | 12.7511
9.52 | 15 | 13.5805 | 12.7286 | 13.414 | 12.7526
9.53 | 15 | 13.5816 | 12.7297 | 13.4151 | 12.7541
9.54 | 15 | 13.5827 | 12.7307 | 13.4162 | 12.7555
9.55 | 15 | 13.5839 | 12.7318 | 13.4172 | 12.757
9.56 | 15 | 13.585 | 12.7329 | 13.4183 | 12.7585
9.57 | 15 | 13.5861 | 12.734 | 13.4193 | 12.76
9.58 | 15 | 13.5872 | 12.735 | 13.4204 | 12.7615
9.59 | 15 | 13.5883 | 12.7361 | 13.4214 | 12.7629
9.6 | 15 | 13.5895 | 12.7372 | 13.4225 | 12.7644
9.61 | 15 | 13.5906 | 12.7382 | 13.4236 | 12.7659
9.62 | 15 | 13.5917 | 12.7393 | 13.4246 | 12.7674
9.63 | 15 | 13.5928 | 12.7404 | 13.4257 | 12.7689
9.64 | 15 | 13.5939 | 12.7415 | 13.4267 | 12.7704
9.65 | 15 | 13.5951 | 12.7425 | 13.4278 | 12.7718
9.66 | 15 | 13.5962 | 12.7436 | 13.4289 | 12.7733
9.67 | 15 | 13.5973 | 12.7447 | 13.4299 | 12.7748
9.68 | 15 | 13.5984 | 12.7457 | 13.431 | 12.7763
9.69 | 15 | 13.5996 | 12.7468 | 13.432 | 12.7778
9.7 | 15 | 13.6007 | 12.7479 | 13.4331 | 12.7793
9.71 | 15 | 13.6018 | 12.749 | 13.4342 | 12.7807
9.72 | 15 | 13.6029 | 12.75 | 13.4352 | 12.7822
9.73 | 15 | 13.604 | 12.7511 | 13.4363 | 12.7837
9.74 | 15 | 13.6052 | 12.7522 | 13.4373 | 12.7852
9.75 | 15 | 13.6063 | 12.7532 | 13.4384 | 12.7867
9.76 | 15 | 13.6074 | 12.7543 | 13.4395 | 12.7882
9.77 | 15 | 13.6085 | 12.7554 | 13.4405 | 12.7897
9.78 | 15 | 13.6096 | 12.7565 | 13.4416 | 12.7911
9.79 | 15 | 13.6108 | 12.7575 | 13.4426 | 12.7926
9.8 | 15 | 13.6119 | 12.7586 | 13.4437 | 12.7941
9.81 | 15 | 13.613 | 12.7597 | 13.4448 | 12.7956
9.82 | 15 | 13.6141 | 12.7608 | 13.4458 | 12.7971
9.83 | 15 | 13.6152 | 12.7618 | 13.4469 | 12.7986
9.84 | 15 | 13.6164 | 12.7629 | 13.448 | 12.8001
9.85 | 15 | 13.6175 | 12.764 | 13.449 | 12.8015
9.86 | 15 | 13.6186 | 12.765 | 13.4501 | 12.803
9.87 | 15 | 13.6197 | 12.7661 | 13.4511 | 12.8045
9.88 | 15 | 13.6209 | 12.7672 | 13.4522 | 12.806
9.89 | 15 | 13.622 | 12.7683 | 13.4533 | 12.8075
9.9 | 15 | 13.6231 | 12.7693 | 13.4543 | 12.809
9.91 | 15 | 13.6242 | 12.7704 | 13.4554 | 12.8105
9.92 | 15 | 13.6253 | 12.7715 | 13.4565 | 12.812
9.93 | 15 | 13.6265 | 12.7725 | 13.4575 | 12.8134
9.94 | 15 | 13.6276 | 12.7736 | 13.4586 | 12.8149
9.95 | 15 | 13.6287 | 12.7747 | 13.4596 | 12.8164
9.96 | 15 | 13.6298 | 12.7758 | 13.4607 | 12.8179
9.97 | 15 | 13.6309 | 12.7768 | 13.4618 | 12.8194
9.98 | 15 | 13.6321 | 12.7779 | 13.4628 | 12.8209
9.99 | 15 | 13.6332 | 12.779 | 13.4639 | 12.8224
10 | 15 | 13.6343 | 12.78 | 13.465 | 12.8239
10.01 | 15 | 13.6354 | 12.7811 | 13.466 | 12.8253
10.02 | 15 | 13.6366 | 12.7822 | 13.4671 | 12.8268
10.03 | 15 | 13.6377 | 12.7833 | 13.4682 | 12.8283
10.04 | 15 | 13.6388 | 12.7843 | 13.4692 | 12.8298
10.05 | 15 | 13.6399 | 12.7854 | 13.4703 | 12.8313
10.06 | 15 | 13.641 | 12.7865 | 13.4714 | 12.8328
10.07 | 15 | 13.6422 | 12.7875 | 13.4724 | 12.8343
10.08 | 15 | 13.6433 | 12.7886 | 13.4735 | 12.8358
10.09 | 15 | 13.6444 | 12.7897 | 13.4746 | 12.8373
10.1 | 15 | 13.6455 | 12.7908 | 13.4756 | 12.8387
10.11 | 15 | 13.6466 | 12.7918 | 13.4767 | 12.8402
10.12 | 15 | 13.6478 | 12.7929 | 13.4778 | 12.8417
10.13 | 15 | 13.6489 | 12.794 | 13.4788 | 12.8432
10.14 | 15 | 13.65 | 12.795 | 13.4799 | 12.8447
10.15 | 15 | 13.6511 | 12.7961 | 13.481 | 12.8462
10.16 | 15 | 13.6523 | 12.7972 | 13.4821 | 12.8477
10.17 | 15 | 13.6534 | 12.7983 | 13.4831 | 12.8492
10.18 | 15 | 13.6545 | 12.7993 | 13.4842 | 12.8507
10.19 | 15 | 13.6556 | 12.8004 | 13.4853 | 12.8522
10.2 | 15 | 13.6567 | 12.8015 | 13.4863 | 12.8536
10.21 | 15 | 13.6579 | 12.8025 | 13.4874 | 12.8551
10.22 | 15 | 13.659 | 12.8036 | 13.4885 | 12.8566
10.23 | 15 | 13.6601 | 12.8047 | 13.4895 | 12.8581
10.24 | 15 | 13.6612 | 12.8058 | 13.4906 | 12.8596
10.25 | 15 | 13.6623 | 12.8068 | 13.4917 | 12.8611
10.26 | 15 | 13.6635 | 12.8079 | 13.4928 | 12.8626
10.27 | 15 | 13.6646 | 12.809 | 13.4938 | 12.8641
10.28 | 15 | 13.6657 | 12.81 | 13.4949 | 12.8656
10.29 | 15 | 13.6668 | 12.8111 | 13.496 | 12.8671
10.3 | 15 | 13.6679 | 12.8122 | 13.497 | 12.8686
10.31 | 15 | 13.6691 | 12.8133 | 13.4981 | 12.87
10.32 | 15 | 13.6702 | 12.8143 | 13.4992 | 12.8715
10.33 | 15 | 13.6713 | 12.8154 | 13.5003 | 12.873
10.34 | 15 | 13.6724 | 12.8165 | 13.5013 | 12.8745
10.35 | 15 | 13.6736 | 12.8175 | 13.5024 | 12.876
10.36 | 15 | 13.6747 | 12.8186 | 13.5035 | 12.8775
10.37 | 15 | 13.6758 | 12.8197 | 13.5046 | 12.879
10.38 | 15 | 13.6769 | 12.8208 | 13.5056 | 12.8805
10.39 | 15 | 13.678 | 12.8218 | 13.5067 | 12.882
10.4 | 15 | 13.6792 | 12.8229 | 13.5078 | 12.8835
10.41 | 15 | 13.6803 | 12.824 | 13.5089 | 12.885
10.42 | 15 | 13.6814 | 12.825 | 13.5099 | 12.8864
10.43 | 15 | 13.6825 | 12.8261 | 13.511 | 12.8879
10.44 | 15 | 13.6836 | 12.8272 | 13.5121 | 12.8894
10.45 | 15 | 13.6848 | 12.8283 | 13.5132 | 12.8909
10.46 | 15 | 13.6859 | 12.8293 | 13.5142 | 12.8924
10.47 | 15 | 13.687 | 12.8304 | 13.5153 | 12.8939
10.48 | 15 | 13.6881 | 12.8315 | 13.5164 | 12.8954
10.49 | 15 | 13.6893 | 12.8325 | 13.5175 | 12.8969
10.5 | 15 | 13.6904 | 12.8336 | 13.5186 | 12.8984
10.51 | 15 | 13.6915 | 12.8347 | 13.5196 | 12.8999
10.52 | 15 | 13.6926 | 12.8358 | 13.5207 | 12.9014
10.53 | 15 | 13.6937 | 12.8368 | 13.5218 | 12.9029
10.54 | 15 | 13.6949 | 12.8379 | 13.5229 | 12.9043
10.55 | 15 | 13.696 | 12.839 | 13.524 | 12.9058
10.56 | 15 | 13.6971 | 12.84 | 13.525 | 12.9073
10.57 | 15 | 13.6982 | 12.8411 | 13.5261 | 12.9088
10.58 | 15 | 13.6993 | 12.8422 | 13.5272 | 12.9103
10.59 | 15 | 13.7005 | 12.8432 | 13.5283 | 12.9118
10.6 | 15 | 13.7016 | 12.8443 | 13.5294 | 12.9133
10.61 | 15 | 13.7027 | 12.8454 | 13.5304 | 12.9148
10.62 | 15 | 13.7038 | 12.8465 | 13.5315 | 12.9163
10.63 | 15 | 13.705 | 12.8475 | 13.5326 | 12.9178
10.64 | 15 | 13.7061 | 12.8486 | 13.5337 | 12.9193
10.65 | 15 | 13.7072 | 12.8497 | 13.5348 | 12.9208
10.66 | 15 | 13.7083 | 12.8507 | 13.5358 | 12.9222
10.67 | 15 | 13.7094 | 12.8518 | 13.5369 | 12.9237
10.68 | 15 | 13.7106 | 12.8529 | 13.538 | 12.9252
10.69 | 15 | 13.7117 | 12.854 | 13.5391 | 12.9267
10.7 | 15 | 13.7128 | 12.855 | 13.5402 | 12.9282
10.71 | 15 | 13.7139 | 12.8561 | 13.5413 | 12.9297
10.72 | 15 | 13.715 | 12.8572 | 13.5424 | 12.9312
10.73 | 15 | 13.7162 | 12.8582 | 13.5434 | 12.9327
10.74 | 15 | 13.7173 | 12.8593 | 13.5445 | 12.9342
10.75 | 15 | 13.7184 | 12.8604 | 13.5456 | 12.9357
10.76 | 15 | 13.7195 | 12.8614 | 13.5467 | 12.9372
10.77 | 15 | 13.7207 | 12.8625 | 13.5478 | 12.9386
10.78 | 15 | 13.7218 | 12.8636 | 13.5489 | 12.9401
10.79 | 15 | 13.7229 | 12.8647 | 13.55 | 12.9416
10.8 | 15 | 13.724 | 12.8657 | 13.551 | 12.9431
10.81 | 15 | 13.7251 | 12.8668 | 13.5521 | 12.9446
10.82 | 15 | 13.7263 | 12.8679 | 13.5532 | 12.9461
10.83 | 15 | 13.7274 | 12.8689 | 13.5543 | 12.9476
10.84 | 15 | 13.7285 | 12.87 | 13.5554 | 12.9491
10.85 | 15 | 13.7296 | 12.8711 | 13.5565 | 12.9506
10.86 | 15 | 13.7307 | 12.8722 | 13.5576 | 12.9521
10.87 | 15 | 13.7319 | 12.8732 | 13.5587 | 12.9536
10.88 | 15 | 13.733 | 12.8743 | 13.5597 | 12.955
10.89 | 15 | 13.7341 | 12.8754 | 13.5608 | 12.9565
10.9 | 15 | 13.7352 | 12.8764 | 13.5619 | 12.958
10.91 | 15 | 13.7363 | 12.8775 | 13.563 | 12.9595
10.92 | 15 | 13.7375 | 12.8786 | 13.5641 | 12.961
10.93 | 15 | 13.7386 | 12.8796 | 13.5652 | 12.9625
10.94 | 15 | 13.7397 | 12.8807 | 13.5663 | 12.964
10.95 | 15 | 13.7408 | 12.8818 | 13.5674 | 12.9655
10.96 | 15 | 13.742 | 12.8829 | 13.5685 | 12.967
10.97 | 15 | 13.7431 | 12.8839 | 13.5696 | 12.9684
10.98 | 15 | 13.7442 | 12.885 | 13.5707 | 12.9699
10.99 | 15 | 13.7453 | 12.8861 | 13.5718 | 12.9714
11 | 15 | 13.7464 | 12.8871 | 13.5728 | 12.9729
11.01 | 15 | 13.7476 | 12.8882 | 13.5739 | 12.9744
11.02 | 15 | 13.7487 | 12.8893 | 13.575 | 12.9759
11.03 | 15 | 13.7498 | 12.8903 | 13.5761 | 12.9774
11.04 | 15 | 13.7509 | 12.8914 | 13.5772 | 12.9789
11.05 | 15 | 13.752 | 12.8925 | 13.5783 | 12.9804
11.06 | 15 | 13.7532 | 12.8936 | 13.5794 | 12.9818
11.07 | 15 | 13.7543 | 12.8946 | 13.5805 | 12.9833
11.08 | 15 | 13.7554 | 12.8957 | 13.5816 | 12.9848
11.09 | 15 | 13.7565 | 12.8968 | 13.5827 | 12.9863
11.1 | 15 | 13.7577 | 12.8978 | 13.5838 | 12.9878
11.11 | 15 | 13.7588 | 12.8989 | 13.5849 | 12.9893
11.12 | 15 | 13.7599 | 12.9 | 13.586 | 12.9908
11.13 | 15 | 13.761 | 12.901 | 13.5871 | 12.9923
11.14 | 15 | 13.7621 | 12.9021 | 13.5882 | 12.9937
11.15 | 15 | 13.7633 | 12.9032 | 13.5893 | 12.9952
11.16 | 15 | 13.7644 | 12.9043 | 13.5904 | 12.9967
11.17 | 15 | 13.7655 | 12.9053 | 13.5915 | 12.9982
11.18 | 15 | 13.7666 | 12.9064 | 13.5926 | 12.9997
11.19 | 15 | 13.7677 | 12.9075 | 13.5937 | 13.0012
11.2 | 15 | 13.7689 | 12.9085 | 13.5948 | 13.0027
11.21 | 15 | 13.77 | 12.9096 | 13.5959 | 13.0042
11.22 | 15 | 13.7711 | 12.9107 | 13.597 | 13.0056
11.23 | 15 | 13.7722 | 12.9117 | 13.5981 | 13.0071
11.24 | 15 | 13.7734 | 12.9128 | 13.5992 | 13.0086
11.25 | 15 | 13.7745 | 12.9139 | 13.6003 | 13.0101
11.26 | 15 | 13.7756 | 12.915 | 13.6014 | 13.0116
11.27 | 15 | 13.7767 | 12.916 | 13.6025 | 13.0131
11.28 | 15 | 13.7778 | 12.9171 | 13.6036 | 13.0146
11.29 | 15 | 13.779 | 12.9182 | 13.6047 | 13.016
11.3 | 15 | 13.7801 | 12.9192 | 13.6058 | 13.0175
11.31 | 15 | 13.7812 | 12.9203 | 13.6069 | 13.019
11.32 | 15 | 13.7823 | 12.9214 | 13.608 | 13.0205
11.33 | 15 | 13.7834 | 12.9224 | 13.6091 | 13.022
11.34 | 15 | 13.7846 | 12.9235 | 13.6102 | 13.0235
11.35 | 15 | 13.7857 | 12.9246 | 13.6113 | 13.0249
11.36 | 15 | 13.7868 | 12.9257 | 13.6124 | 13.0264
11.37 | 15 | 13.7879 | 12.9267 | 13.6135 | 13.0279
11.38 | 15 | 13.7891 | 12.9278 | 13.6146 | 13.0294
11.39 | 15 | 13.7902 | 12.9289 | 13.6157 | 13.0309
11.4 | 15 | 13.7913 | 12.9299 | 13.6168 | 13.0324
11.41 | 15 | 13.7924 | 12.931 | 13.6179 | 13.0338
11.42 | 15 | 13.7935 | 12.9321 | 13.619 | 13.0353
11.43 | 15 | 13.7947 | 12.9331 | 13.6202 | 13.0368
11.44 | 15 | 13.7958 | 12.9342 | 13.6213 | 13.0383
11.45 | 15 | 13.7969 | 12.9353 | 13.6224 | 13.0398
11.46 | 15 | 13.798 | 12.9364 | 13.6235 | 13.0412
11.47 | 15 | 13.7991 | 12.9374 | 13.6246 | 13.0427
11.48 | 15 | 13.8003 | 12.9385 | 13.6257 | 13.0442
11.49 | 15 | 13.8014 | 12.9396 | 13.6268 | 13.0457
11.5 | 15 | 13.8025 | 12.9406 | 13.6279 | 13.0472
11.51 | 15 | 13.8036 | 12.9417 | 13.629 | 13.0486
11.52 | 15 | 13.8047 | 12.9428 | 13.6301 | 13.0501
11.53 | 15 | 13.8059 | 12.9438 | 13.6312 | 13.0516
11.54 | 15 | 13.807 | 12.9449 | 13.6323 | 13.0531
11.55 | 15 | 13.8081 | 12.946 | 13.6335 | 13.0546
11.56 | 15 | 13.8092 | 12.947 | 13.6346 | 13.056
11.57 | 15 | 13.8104 | 12.9481 | 13.6357 | 13.0575
11.58 | 15 | 13.8115 | 12.9492 | 13.6368 | 13.059
11.59 | 15 | 13.8126 | 12.9503 | 13.6379 | 13.0605
11.6 | 15 | 13.8137 | 12.9513 | 13.639 | 13.062
11.61 | 15 | 13.8148 | 12.9524 | 13.6401 | 13.0634
11.62 | 15 | 13.816 | 12.9535 | 13.6412 | 13.0649
11.63 | 15 | 13.8171 | 12.9545 | 13.6424 | 13.0664
11.64 | 15 | 13.8182 | 12.9556 | 13.6435 | 13.0679
11.65 | 15 | 13.8193 | 12.9567 | 13.6446 | 13.0693
11.66 | 15 | 13.8204 | 12.9577 | 13.6457 | 13.0708
11.67 | 15 | 13.8216 | 12.9588 | 13.6468 | 13.0723
11.68 | 15 | 13.8227 | 12.9599 | 13.6479 | 13.0738
11.69 | 15 | 13.8238 | 12.961 | 13.649 | 13.0752
11.7 | 15 | 13.8249 | 12.962 | 13.6502 | 13.0767
11.71 | 15 | 13.8261 | 12.9631 | 13.6513 | 13.0782
11.72 | 15 | 13.8272 | 12.9642 | 13.6524 | 13.0797
11.73 | 15 | 13.8283 | 12.9652 | 13.6535 | 13.0811
11.74 | 15 | 13.8294 | 12.9663 | 13.6546 | 13.0826
11.75 | 15 | 13.8305 | 12.9674 | 13.6557 | 13.0841
11.76 | 15 | 13.8317 | 12.9684 | 13.6569 | 13.0856
11.77 | 15 | 13.8328 | 12.9695 | 13.658 | 13.087
11.78 | 15 | 13.8339 | 12.9706 | 13.6591 | 13.0885
11.79 | 15 | 13.835 | 12.9716 | 13.6602 | 13.09
11.8 | 15 | 13.8361 | 12.9727 | 13.6613 | 13.0915
11.81 | 15 | 13.8373 | 12.9738 | 13.6625 | 13.0929
11.82 | 15 | 13.8384 | 12.9749 | 13.6636 | 13.0944
11.83 | 15 | 13.8395 | 12.9759 | 13.6647 | 13.0959
11.84 | 15 | 13.8406 | 12.977 | 13.6658 | 13.0973
11.85 | 15 | 13.8418 | 12.9781 | 13.6669 | 13.0988
11.86 | 15 | 13.8429 | 12.9791 | 13.6681 | 13.1003
11.87 | 15 | 13.844 | 12.9802 | 13.6692 | 13.1018
11.88 | 15 | 13.8451 | 12.9813 | 13.6703 | 13.1032
11.89 | 15 | 13.8462 | 12.9823 | 13.6714 | 13.1047
11.9 | 15 | 13.8474 | 12.9834 | 13.6725 | 13.1062
11.91 | 15 | 13.8485 | 12.9845 | 13.6737 | 13.1076
11.92 | 15 | 13.8496 | 12.9855 | 13.6748 | 13.1091
11.93 | 15 | 13.8507 | 12.9866 | 13.6759 | 13.1106
11.94 | 15 | 13.8518 | 12.9877 | 13.677 | 13.112
11.95 | 15 | 13.853 | 12.9887 | 13.6782 | 13.1135
11.96 | 15 | 13.8541 | 12.9898 | 13.6793 | 13.115
11.97 | 15 | 13.8552 | 12.9909 | 13.6804 | 13.1164
11.98 | 15 | 13.8563 | 12.992 | 13.6815 | 13.1179
11.99 | 15 | 13.8574 | 12.993 | 13.6827 | 13.1194
12 | 15 | 13.8586 | 12.9941 | 13.6838 | 13.1208
12.01 | 15 | 13.8597 | 12.9952 | 13.6849 | 13.1223
12.02 | 15 | 13.8608 | 12.9962 | 13.686 | 13.1238
12.03 | 15 | 13.8619 | 12.9973 | 13.6872 | 13.1252
12.04 | 15 | 13.8631 | 12.9984 | 13.6883 | 13.1267
12.05 | 15 | 13.8642 | 12.9994 | 13.6894 | 13.1282
12.06 | 15 | 13.8653 | 13.0005 | 13.6905 | 13.1296
12.07 | 15 | 13.8664 | 13.0016 | 13.6917 | 13.1311
12.08 | 15 | 13.8675 | 13.0026 | 13.6928 | 13.1326
12.09 | 15 | 13.8687 | 13.0037 | 13.6939 | 13.134
12.1 | 15 | 13.8698 | 13.0048 | 13.6951 | 13.1355
12.11 | 15 | 13.8709 | 13.0058 | 13.6962 | 13.1369
12.12 | 15 | 13.872 | 13.0069 | 13.6973 | 13.1384
12.13 | 15 | 13.8731 | 13.008 | 13.6984 | 13.1399
12.14 | 15 | 13.8743 | 13.0091 | 13.6996 | 13.1413
12.15 | 15 | 13.8754 | 13.0101 | 13.7007 | 13.1428
12.16 | 15 | 13.8765 | 13.0112 | 13.7018 | 13.1443
12.17 | 15 | 13.8776 | 13.0123 | 13.703 | 13.1457
12.18 | 15 | 13.8788 | 13.0133 | 13.7041 | 13.1472
12.19 | 15 | 13.8799 | 13.0144 | 13.7052 | 13.1486
12.2 | 15 | 13.881 | 13.0155 | 13.7064 | 13.1501
12.21 | 15 | 13.8821 | 13.0165 | 13.7075 | 13.1515
12.22 | 15 | 13.8832 | 13.0176 | 13.7086 | 13.153
12.23 | 15 | 13.8844 | 13.0187 | 13.7098 | 13.1545
12.24 | 15 | 13.8855 | 13.0197 | 13.7109 | 13.1559
12.25 | 15 | 13.8866 | 13.0208 | 13.712 | 13.1574
12.26 | 15 | 13.8877 | 13.0219 | 13.7132 | 13.1588
12.27 | 15 | 13.8888 | 13.0229 | 13.7143 | 13.1603
12.28 | 15 | 13.89 | 13.024 | 13.7154 | 13.1617
12.29 | 15 | 13.8911 | 13.0251 | 13.7166 | 13.1632
12.3 | 15 | 13.8922 | 13.0262 | 13.7177 | 13.1647
12.31 | 15 | 13.8933 | 13.0272 | 13.7188 | 13.1661
12.32 | 15 | 13.8945 | 13.0283 | 13.72 | 13.1676
12.33 | 15 | 13.8956 | 13.0294 | 13.7211 | 13.169
12.34 | 15 | 13.8967 | 13.0304 | 13.7222 | 13.1705
12.35 | 15 | 13.8978 | 13.0315 | 13.7234 | 13.1719
12.36 | 15 | 13.8989 | 13.0326 | 13.7245 | 13.1734
12.37 | 15 | 13.9001 | 13.0336 | 13.7257 | 13.1748
12.38 | 15 | 13.9012 | 13.0347 | 13.7268 | 13.1763
12.39 | 15 | 13.9023 | 13.0358 | 13.7279 | 13.1777
12.4 | 15 | 13.9034 | 13.0368 | 13.7291 | 13.1792
12.41 | 15 | 13.9045 | 13.0379 | 13.7302 | 13.1806
12.42 | 15 | 13.9057 | 13.039 | 13.7314 | 13.1821
12.43 | 15 | 13.9068 | 13.04 | 13.7325 | 13.1835
12.44 | 15 | 13.9079 | 13.0411 | 13.7336 | 13.185
12.45 | 15 | 13.909 | 13.0422 | 13.7348 | 13.1864
12.46 | 15 | 13.9102 | 13.0432 | 13.7359 | 13.1879
12.47 | 15 | 13.9113 | 13.0443 | 13.7371 | 13.1893
12.48 | 15 | 13.9124 | 13.0454 | 13.7382 | 13.1908
12.49 | 15 | 13.9135 | 13.0464 | 13.7393 | 13.1922
12.5 | 15 | 13.9146 | 13.0475 | 13.7405 | 13.1937
12.51 | 15 | 13.9158 | 13.0486 | 13.7416 | 13.1951
12.52 | 15 | 13.9169 | 13.0497 | 13.7428 | 13.1965
12.53 | 15 | 13.918 | 13.0507 | 13.7439 | 13.198
12.54 | 15 | 13.9191 | 13.0518 | 13.7451 | 13.1994
12.55 | 15 | 13.9202 | 13.0529 | 13.7462 | 13.2009
12.56 | 15 | 13.9214 | 13.0539 | 13.7473 | 13.2023
12.57 | 15 | 13.9225 | 13.055 | 13.7485 | 13.2038
12.58 | 15 | 13.9236 | 13.0561 | 13.7496 | 13.2052
12.59 | 15 | 13.9247 | 13.0571 | 13.7508 | 13.2066
12.6 | 15 | 13.9258 | 13.0582 | 13.7519 | 13.2081
12.61 | 15 | 13.927 | 13.0593 | 13.7531 | 13.2095
12.62 | 15 | 13.9281 | 13.0603 | 13.7542 | 13.211
12.63 | 15 | 13.9292 | 13.0614 | 13.7554 | 13.2124
12.64 | 15 | 13.9303 | 13.0625 | 13.7565 | 13.2138
12.65 | 15 | 13.9315 | 13.0635 | 13.7577 | 13.2153
12.66 | 15 | 13.9326 | 13.0646 | 13.7588 | 13.2167
12.67 | 15 | 13.9337 | 13.0657 | 13.76 | 13.2182
12.68 | 15 | 13.9348 | 13.0667 | 13.7611 | 13.2196
12.69 | 15 | 13.9359 | 13.0678 | 13.7622 | 13.221
12.7 | 15 | 13.9371 | 13.0689 | 13.7634 | 13.2225
12.71 | 15 | 13.9382 | 13.0699 | 13.7645 | 13.2239
12.72 | 15 | 13.9393 | 13.071 | 13.7657 | 13.2253
12.73 | 15 | 13.9404 | 13.0721 | 13.7668 | 13.2268
12.74 | 15 | 13.9415 | 13.0731 | 13.768 | 13.2282
12.75 | 15 | 13.9427 | 13.0742 | 13.7691 | 13.2296
12.76 | 15 | 13.9438 | 13.0753 | 13.7703 | 13.2311
12.77 | 15 | 13.9449 | 13.0764 | 13.7715 | 13.2325
12.78 | 15 | 13.946 | 13.0774 | 13.7726 | 13.2339
12.79 | 15 | 13.9472 | 13.0785 | 13.7738 | 13.2354
12.8 | 15 | 13.9483 | 13.0796 | 13.7749 | 13.2368
12.81 | 15 | 13.9494 | 13.0806 | 13.7761 | 13.2382
12.82 | 15 | 13.9505 | 13.0817 | 13.7772 | 13.2396
12.83 | 15 | 13.9516 | 13.0828 | 13.7784 | 13.2411
12.84 | 15 | 13.9528 | 13.0838 | 13.7795 | 13.2425
12.85 | 15 | 13.9539 | 13.0849 | 13.7807 | 13.2439
12.86 | 15 | 13.955 | 13.086 | 13.7818 | 13.2454
12.87 | 15 | 13.9561 | 13.087 | 13.783 | 13.2468
12.88 | 15 | 13.9572 | 13.0881 | 13.7841 | 13.2482
12.89 | 15 | 13.9584 | 13.0892 | 13.7853 | 13.2496
12.9 | 15 | 13.9595 | 13.0902 | 13.7865 | 13.2511
12.91 | 15 | 13.9606 | 13.0913 | 13.7876 | 13.2525
12.92 | 15 | 13.9617 | 13.0924 | 13.7888 | 13.2539
12.93 | 15 | 13.9629 | 13.0934 | 13.7899 | 13.2553
12.94 | 15 | 13.964 | 13.0945 | 13.7911 | 13.2568
12.95 | 15 | 13.9651 | 13.0956 | 13.7922 | 13.2582
12.96 | 15 | 13.9662 | 13.0966 | 13.7934 | 13.2596
12.97 | 15 | 13.9673 | 13.0977 | 13.7946 | 13.261
12.98 | 15 | 13.9685 | 13.0988 | 13.7957 | 13.2624
12.99 | 15 | 13.9696 | 13.0998 | 13.7969 | 13.2639
13 | 15 | 13.9707 | 13.1009 | 13.798 | 13.2653
13.01 | 15 | 13.9718 | 13.102 | 13.7992 | 13.2667
13.02 | 15 | 13.9729 | 13.103 | 13.8004 | 13.2681
13.03 | 15 | 13.9741 | 13.1041 | 13.8015 | 13.2695
13.04 | 15 | 13.9752 | 13.1052 | 13.8027 | 13.2709
13.05 | 15 | 13.9763 | 13.1062 | 13.8039 | 13.2724
13.06 | 15 | 13.9774 | 13.1073 | 13.805 | 13.2738
13.07 | 15 | 13.9785 | 13.1084 | 13.8062 | 13.2752
13.08 | 15 | 13.9797 | 13.1094 | 13.8073 | 13.2766
13.09 | 15 | 13.9808 | 13.1105 | 13.8085 | 13.278
13.1 | 15 | 13.9819 | 13.1116 | 13.8097 | 13.2794
13.11 | 15 | 13.983 | 13.1126 | 13.8108 | 13.2808
13.12 | 15 | 13.9842 | 13.1137 | 13.812 | 13.2822
13.13 | 15 | 13.9853 | 13.1148 | 13.8132 | 13.2837
13.14 | 15 | 13.9864 | 13.1159 | 13.8143 | 13.2851
13.15 | 15 | 13.9875 | 13.1169 | 13.8155 | 13.2865
13.16 | 15 | 13.9886 | 13.118 | 13.8167 | 13.2879
13.17 | 15 | 13.9898 | 13.1191 | 13.8178 | 13.2893
13.18 | 15 | 13.9909 | 13.1201 | 13.819 | 13.2907
13.19 | 15 | 13.992 | 13.1212 | 13.8202 | 13.2921
13.2 | 15 | 13.9931 | 13.1223 | 13.8213 | 13.2935
13.21 | 15 | 13.9942 | 13.1233 | 13.8225 | 13.2949
13.22 | 15 | 13.9954 | 13.1244 | 13.8237 | 13.2963
13.23 | 15 | 13.9965 | 13.1255 | 13.8248 | 13.2977
13.24 | 15 | 13.9976 | 13.1265 | 13.826 | 13.2991
13.25 | 15 | 13.9987 | 13.1276 | 13.8272 | 13.3005
13.26 | 15 | 13.9999 | 13.1287 | 13.8284 | 13.3019
13.27 | 15 | 14.001 | 13.1297 | 13.8295 | 13.3033
13.28 | 15 | 14.0021 | 13.1308 | 13.8307 | 13.3047
13.29 | 15 | 14.0032 | 13.1319 | 13.8319 | 13.3061
13.3 | 15 | 14.0043 | 13.1329 | 13.833 | 13.3075
13.31 | 15 | 14.0055 | 13.134 | 13.8342 | 13.3089
13.32 | 15 | 14.0066 | 13.1351 | 13.8354 | 13.3103
13.33 | 15 | 14.0077 | 13.1361 | 13.8366 | 13.3117
13.34 | 15 | 14.0088 | 13.1372 | 13.8377 | 13.3131
13.35 | 15 | 14.0099 | 13.1383 | 13.8389 | 13.3145
13.36 | 15 | 14.0111 | 13.1393 | 13.8401 | 13.3159
13.37 | 15 | 14.0122 | 13.1404 | 13.8413 | 13.3173
13.38 | 15 | 14.0133 | 13.1415 | 13.8424 | 13.3187
13.39 | 15 | 14.0144 | 13.1425 | 13.8436 | 13.3201
13.4 | 15 | 14.0156 | 13.1436 | 13.8448 | 13.3214
13.41 | 15 | 14.0167 | 13.1447 | 13.846 | 13.3228
13.42 | 15 | 14.0178 | 13.1457 | 13.8472 | 13.3242
13.43 | 15 | 14.0189 | 13.1468 | 13.8483 | 13.3256
13.44 | 15 | 14.02 | 13.1479 | 13.8495 | 13.327
13.45 | 15 | 14.0212 | 13.1489 | 13.8507 | 13.3284
13.46 | 15 | 14.0223 | 13.15 | 13.8519 | 13.3298
13.47 | 15 | 14.0234 | 13.1511 | 13.8531 | 13.3312
13.48 | 15 | 14.0245 | 13.1521 | 13.8542 | 13.3325
13.49 | 15 | 14.0256 | 13.1532 | 13.8554 | 13.3339
13.5 | 15 | 14.0268 | 13.1543 | 13.8566 | 13.3353
13.51 | 15 | 14.0279 | 13.1553 | 13.8578 | 13.3367
13.52 | 15 | 14.029 | 13.1564 | 13.859 | 13.3381
13.53 | 15 | 14.0301 | 13.1575 | 13.8601 | 13.3394
13.54 | 15 | 14.0313 | 13.1585 | 13.8613 | 13.3408
13.55 | 15 | 14.0324 | 13.1596 | 13.8625 | 13.3422
13.56 | 15 | 14.0335 | 13.1607 | 13.8637 | 13.3436
13.57 | 15 | 14.0346 | 13.1617 | 13.8649 | 13.3449
13.58 | 15 | 14.0357 | 13.1628 | 13.8661 | 13.3463
13.59 | 15 | 14.0369 | 13.1639 | 13.8673 | 13.3477
13.6 | 15 | 14.038 | 13.1649 | 13.8684 | 13.3491
13.61 | 15 | 14.0391 | 13.166 | 13.8696 | 13.3504
13.62 | 15 | 14.0402 | 13.1671 | 13.8708 | 13.3518
13.63 | 15 | 14.0413 | 13.1681 | 13.872 | 13.3532
13.64 | 15 | 14.0425 | 13.1692 | 13.8732 | 13.3546
13.65 | 15 | 14.0436 | 13.1703 | 13.8744 | 13.3559
13.66 | 15 | 14.0447 | 13.1713 | 13.8756 | 13.3573
13.67 | 15 | 14.0458 | 13.1724 | 13.8768 | 13.3587
13.68 | 15 | 14.0469 | 13.1735 | 13.8779 | 13.36
13.69 | 15 | 14.0481 | 13.1745 | 13.8791 | 13.3614
13.7 | 15 | 14.0492 | 13.1756 | 13.8803 | 13.3627
13.71 | 15 | 14.0503 | 13.1767 | 13.8815 | 13.3641
13.72 | 15 | 14.0514 | 13.1777 | 13.8827 | 13.3655
13.73 | 15 | 14.0526 | 13.1788 | 13.8839 | 13.3668
13.74 | 15 | 14.0537 | 13.1799 | 13.8851 | 13.3682
13.75 | 15 | 14.0548 | 13.1809 | 13.8863 | 13.3695
13.76 | 15 | 14.0559 | 13.182 | 13.8875 | 13.3709
13.77 | 15 | 14.057 | 13.1831 | 13.8887 | 13.3723
13.78 | 15 | 14.0582 | 13.1841 | 13.8899 | 13.3736
13.79 | 15 | 14.0593 | 13.1852 | 13.8911 | 13.375
13.8 | 15 | 14.0604 | 13.1863 | 13.8923 | 13.3763
13.81 | 15 | 14.0615 | 13.1873 | 13.8935 | 13.3777
13.82 | 15 | 14.0626 | 13.1884 | 13.8947 | 13.379
13.83 | 15 | 14.0638 | 13.1895 | 13.8959 | 13.3804
13.84 | 15 | 14.0649 | 13.1905 | 13.8971 | 13.3817
13.85 | 15 | 14.066 | 13.1916 | 13.8983 | 13.3831
13.86 | 15 | 14.0671 | 13.1927 | 13.8995 | 13.3844
13.87 | 15 | 14.0683 | 13.1937 | 13.9007 | 13.3858
13.88 | 15 | 14.0694 | 13.1948 | 13.9019 | 13.3871
13.89 | 15 | 14.0705 | 13.1959 | 13.9031 | 13.3885
13.9 | 15 | 14.0716 | 13.1969 | 13.9043 | 13.3898
13.91 | 15 | 14.0727 | 13.198 | 13.9055 | 13.3911
13.92 | 15 | 14.0739 | 13.1991 | 13.9067 | 13.3925
13.93 | 15 | 14.075 | 13.2001 | 13.9079 | 13.3938
13.94 | 15 | 14.0761 | 13.2012 | 13.9091 | 13.3952
13.95 | 15 | 14.0772 | 13.2023 | 13.9103 | 13.3965
13.96 | 15 | 14.0783 | 13.2033 | 13.9115 | 13.3978
13.97 | 15 | 14.0795 | 13.2044 | 13.9127 | 13.3992
13.98 | 15 | 14.0806 | 13.2055 | 13.9139 | 13.4005
13.99 | 15 | 14.0817 | 13.2065 | 13.9151 | 13.4018
14 | 15 | 14.0828 | 13.2076 | 13.9163 | 13.4032
14.01 | 15 | 14.084 | 13.2087 | 13.9175 | 13.4045
14.02 | 15 | 14.0851 | 13.2097 | 13.9188 | 13.4058
14.03 | 15 | 14.0862 | 13.2108 | 13.92 | 13.4072
14.04 | 15 | 14.0873 | 13.2119 | 13.9212 | 13.4085
14.05 | 15 | 14.0884 | 13.2129 | 13.9224 | 13.4098
14.06 | 15 | 14.0896 | 13.214 | 13.9236 | 13.4111
14.07 | 15 | 14.0907 | 13.2151 | 13.9248 | 13.4125
14.08 | 15 | 14.0918 | 13.2161 | 13.926 | 13.4138
14.09 | 15 | 14.0929 | 13.2172 | 13.9272 | 13.4151
14.1 | 15 | 14.094 | 13.2182 | 13.9285 | 13.4164
14.11 | 15 | 14.0952 | 13.2193 | 13.9297 | 13.4177
14.12 | 15 | 14.0963 | 13.2204 | 13.9309 | 13.419
14.13 | 15 | 14.0974 | 13.2214 | 13.9321 | 13.4204
14.14 | 15 | 14.0985 | 13.2225 | 13.9333 | 13.4217
14.15 | 15 | 14.0997 | 13.2236 | 13.9345 | 13.423
14.16 | 15 | 14.1008 | 13.2246 | 13.9358 | 13.4243
14.17 | 15 | 14.1019 | 13.2257 | 13.937 | 13.4256
14.18 | 15 | 14.103 | 13.2268 | 13.9382 | 13.4269
14.19 | 15 | 14.1041 | 13.2278 | 13.9394 | 13.4282
14.2 | 15 | 14.1053 | 13.2289 | 13.9406 | 13.4295
14.21 | 15 | 14.1064 | 13.23 | 13.9419 | 13.4308
14.22 | 15 | 14.1075 | 13.231 | 13.9431 | 13.4321
14.23 | 15 | 14.1086 | 13.2321 | 13.9443 | 13.4334
14.24 | 15 | 14.1097 | 13.2332 | 13.9455 | 13.4347
14.25 | 15 | 14.1109 | 13.2342 | 13.9468 | 13.436
14.26 | 15 | 14.112 | 13.2353 | 13.948 | 13.4373
14.27 | 15 | 14.1131 | 13.2364 | 13.9492 | 13.4386
14.28 | 15 | 14.1142 | 13.2374 | 13.9504 | 13.4399
14.29 | 15 | 14.1153 | 13.2385 | 13.9517 | 13.4412
14.3 | 15 | 14.1165 | 13.2396 | 13.9529 | 13.4425
14.31 | 15 | 14.1176 | 13.2406 | 13.9541 | 13.4438
14.32 | 15 | 14.1187 | 13.2417 | 13.9554 | 13.4451
14.33 | 15 | 14.1198 | 13.2428 | 13.9566 | 13.4464
14.34 | 15 | 14.121 | 13.2438 | 13.9578 | 13.4477
14.35 | 15 | 14.1221 | 13.2449 | 13.959 | 13.449
14.36 | 15 | 14.1232 | 13.246 | 13.9603 | 13.4502
14.37 | 15 | 14.1243 | 13.247 | 13.9615 | 13.4515
14.38 | 15 | 14.1254 | 13.2481 | 13.9627 | 13.4528
14.39 | 15 | 14.1266 | 13.2492 | 13.964 | 13.4541
14.4 | 15 | 14.1277 | 13.2502 | 13.9652 | 13.4554
14.41 | 15 | 14.1288 | 13.2513 | 13.9665 | 13.4566
14.42 | 15 | 14.1299 | 13.2524 | 13.9677 | 13.4579
14.43 | 15 | 14.131 | 13.2534 | 13.9689 | 13.4592
14.44 | 15 | 14.1322 | 13.2545 | 13.9702 | 13.4604
14.45 | 15 | 14.1333 | 13.2555 | 13.9714 | 13.4617
14.46 | 15 | 14.1344 | 13.2566 | 13.9727 | 13.463
14.47 | 15 | 14.1355 | 13.2577 | 13.9739 | 13.4643
14.48 | 15 | 14.1367 | 13.2587 | 13.9751 | 13.4655
14.49 | 15 | 14.1378 | 13.2598 | 13.9764 | 13.4668
14.5 | 15 | 14.1389 | 13.2609 | 13.9776 | 13.468
14.51 | 15 | 14.14 | 13.2619 | 13.9789 | 13.4693
14.52 | 15 | 14.1411 | 13.263 | 13.9801 | 13.4706
14.53 | 15 | 14.1423 | 13.2641 | 13.9814 | 13.4718
14.54 | 15 | 14.1434 | 13.2651 | 13.9826 | 13.4731
14.55 | 15 | 14.1445 | 13.2662 | 13.9839 | 13.4743
14.56 | 15 | 14.1456 | 13.2673 | 13.9851 | 13.4756
14.57 | 15 | 14.1467 | 13.2683 | 13.9864 | 13.4768
14.58 | 15 | 14.1479 | 13.2694 | 13.9876 | 13.4781
14.59 | 15 | 14.149 | 13.2705 | 13.9889 | 13.4793
14.6 | 15 | 14.1501 | 13.2715 | 13.9901 | 13.4806
14.61 | 15 | 14.1512 | 13.2726 | 13.9914 | 13.4818
14.62 | 15 | 14.1524 | 13.2737 | 13.9926 | 13.483
14.63 | 15 | 14.1535 | 13.2747 | 13.9939 | 13.4843
14.64 | 15 | 14.1546 | 13.2758 | 13.9951 | 13.4855
14.65 | 15 | 14.1557 | 13.2769 | 13.9964 | 13.4867
14.66 | 15 | 14.1568 | 13.2779 | 13.9976 | 13.488
14.67 | 15 | 14.158 | 13.279 | 13.9989 | 13.4892
14.68 | 15 | 14.1591 | 13.2801 | 14.0002 | 13.4904
14.69 | 15 | 14.1602 | 13.2811 | 14.0014 | 13.4917
14.7 | 15 | 14.1613 | 13.2822 | 14.0027 | 13.4929
14.71 | 15 | 14.1624 | 13.2832 | 14.0039 | 13.4941
14.72 | 15 | 14.1636 | 13.2843 | 14.0052 | 13.4953
14.73 | 15 | 14.1647 | 13.2854 | 14.0065 | 13.4966
14.74 | 15 | 14.1658 | 13.2864 | 14.0077 | 13.4978
14.75 | 15 | 14.1669 | 13.2875 | 14.009 | 13.499
14.76 | 15 | 14.168 | 13.2886 | 14.0103 | 13.5002
14.77 | 15 | 14.1692 | 13.2896 | 14.0115 | 13.5014
14.78 | 15 | 14.1703 | 13.2907 | 14.0128 | 13.5026
14.79 | 15 | 14.1714 | 13.2918 | 14.0141 | 13.5038
14.8 | 15 | 14.1725 | 13.2928 | 14.0154 | 13.505
14.81 | 15 | 14.1737 | 13.2939 | 14.0166 | 13.5062
14.82 | 15 | 14.1748 | 13.295 | 14.0179 | 13.5074
14.83 | 15 | 14.1759 | 13.296 | 14.0192 | 13.5086
14.84 | 15 | 14.177 | 13.2971 | 14.0204 | 13.5098
14.85 | 15 | 14.1781 | 13.2982 | 14.0217 | 13.511
14.86 | 15 | 14.1793 | 13.2992 | 14.023 | 13.5122
14.87 | 15 | 14.1804 | 13.3003 | 14.0243 | 13.5134
14.88 | 15 | 14.1815 | 13.3014 | 14.0256 | 13.5146
14.89 | 15 | 14.1826 | 13.3024 | 14.0268 | 13.5158
14.9 | 15 | 14.1837 | 13.3035 | 14.0281 | 13.517
14.91 | 15 | 14.1849 | 13.3046 | 14.0294 | 13.5181
14.92 | 15 | 14.186 | 13.3056 | 14.0307 | 13.5193
14.93 | 15 | 14.1871 | 13.3067 | 14.032 | 13.5205
14.94 | 15 | 14.1882 | 13.3077 | 14.0333 | 13.5217
14.95 | 15 | 14.1894 | 13.3088 | 14.0345 | 13.5228
14.96 | 15 | 14.1905 | 13.3099 | 14.0358 | 13.524
14.97 | 15 | 14.1916 | 13.3109 | 14.0371 | 13.5252
14.98 | 15 | 14.1927 | 13.312 | 14.0384 | 13.5263
14.99 | 15 | 14.1938 | 13.3131 | 14.0397 | 13.5275
15 | 15 | 14.195 | 13.3141 | 14.041 | 13.5287